## Slide 1: Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče
Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D., MBA
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ Brno
MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., MUDr. David Vrána Ph.D.
Onkologická klinika FN Olomouc

## Slide 2: Použití IT v radioterapii
RT Plánovací systémy
Simulace plánů
Verifikační systémy
Komunikace mezi systémy
Digitalizace externích dat
Ověření naplánovaných dat
Ověření izocentra vč. polohování pacienta
Kontrola polohy izocentra během ozařování
- Zabezpečovací systémy

## Slide 3: Požadavky na radioterapeutické IS
Digitální zpracování diagnostické informace a příprava ozařovacího plánu
Simulace a verifikace naplánované terapie automatizovaným přenosem dat až do verifikačního systému ozařovače
Zajistit jednotnou verifikace pro všechny používané ozařovače a zavést jednotný pracovní postup obsluhy
na všech používaných systémech (zlepšení efektivity práce)
Zabezpečit komunikaci a přenos dat mezi NIS a RT IS vč. transferu diagnostických a demografických údajů pacienta
z NIS a PACS ve FN
Digitalizace informací od externích pacientů (pokud nebudou v digitální formě)
- Archivace pacientských dat a zabezpečení rychlého přístupu k nim
- Zvýšení spolehlivost a bezpečnost (QA) celého systému a snížit pravděpodobnost výskytu chyb.
Konečný stav řešení - „bez-filmový“ automatizovaný provoz radioterapeutické kliniky řízený radioterapeutickým informačním systémem (RT IS).

## Slide 4
RT plánování
LINAC 1: PHILIPS SL 20
Nemocniční informační systém (NIS)
Manuální –
Administrace & Management
Laboratoře
Patologie
Lékárna
Radiologie
Diagnostika
Chemoterapie
Účtování ZP
Data pacienta
Simulace : PHILIPS
Onkologická klinika FN OLOMOUC - výchozí stav
Pracovní diáře
LINAC 2: SIEMENS
V&R LANTIS
VS manuální zápis dat
Archivace dat
Spousta papírů a dokumentů na různých místech
(klinická data, ozařovací plán, obrazová data - CT, DRR, plán apod.)
- Kombinace elektronických a psaných dat
Psaná a snímková dokumentace dostupná vždy na jediném pracovišti

## Slide 5: Statistické hodnoty výskytu chyb
1. Chyby způsobené manuálním přepisováním léčby 30%
2. Chyby způsobené nesprávným přiřazením schváleného protokolu 15%
3. Chyby při ručním přepisování údajů o léčbě a ověření systému 15%
4. Identifikace pacienta 15%
5. Pole pro ověřování 15%
6. Orientace klínu 10%

## Slide 6
621 events
8%
46%
41%
The Radiation Boom Radiation Therapy Offers New Cures, and Ways to do Harm By WALT BOGDANICH
Hectic and routine
many patients, not enough staff
man machine interface – analog/digital
invisible beam – uneducated patients
Root causes
– what are the underlying problems?

## Slide 8
MQ Sequencer
RTD
IViewGT
Plánování radioterapie
Linac 1: Elekta Synergy – VMAT, stereotaxe
CT – virtuální simulace
Nemocniční informační systém (NIS)
HL7 Interface
Administrace & Management
Laboratoře
Patologie
Lékárna
Radiologie
Diagnostika
Chemoterapie
Účtování ZP
Linac 2: SIEMENS
Data pacienta
Analýzy
MOSAIQ RT PACS
Onkologická klinika FN OLOMOUC - SOUČASNÝ STAV
RT IS
MQ Sequencer
RTD
RT IS
Pracovní diáře
MOSAIQ Server
MQ Sequencer
RTD
IViewGT
RT IS
Linac 3: Elekta Synergy
  sjednocení postupů pro zařízení různých výrobců
  bezpečný přenos údajů z plánovacího systému do verifikačních systémů ozařovačů
  systém umožňuje flexibilní připojení jakýchkoliv nových modalit

## Slide 9: Proces zabezpečení kvality (QA) integruje všechny úrovně a kroky během léčebného procesu – počínaje správnou identifikací pacienta, kompetentním rozhodnutím o léčebné strategii a terapeutické metodě, výpočtu dávky, správném léčebném plánu pacienta a správné distribuci dávky záření. QA zahrnuje také kontrolu technického vybavení a zabezpečení procesů jakosti tak (SÚJB), aby se zabránilo případným chybám na každé úrovni pracovního postupu.
Systém zabezpečení kvality

## Slide 10
Zavedením RT IS :
můžeme dosáhnout optimální využití dat a přístupu k nim na všech
pracovištích radioterapie
- zajistíme standardizaci postupů
umožníme možnost kontroly celé řady kroků v procesu plánování a
supervize
lze zavést parametrické vedení onkologické dokumentace
lze vytvořit vhodné podmínky pro analýzy
můžeme zlepšit organizaci práce (zvýšení výkonnosti pracoviště)

## Slide 13: Další zkvalitnění RT IT - plánovací systémy
Plánovací techniky IMRT, 4D CT, VMAT + IGRT,
DVH pro VMAT
4D CT - plánování a ozařování

## Slide 14
Ne-invazivní, vizualizace měkkých tkání – podpora radioterapie
Zaměření polohy cílového objemu a simulace
CT + ultrazvuk
Ověření polohy cílového objemu před ozářením
Ultrazvuk + CBCT

## Slide 15: Systém pro zvýšení bezpečnosti
video + IR kamery
kontrola cílového objektu
Mobilní kontrolní zařízení
Zobrazení kontrolovaných
parametrů v ozařovně

## Slide 16: Děkuji za pozornost