## Slide 1: Stratégia optimalizácie IMRT plánov
P.Marko,
J.Cibiková, M.Kička
Onkologické oddelenie
FN Trenčín

## Slide 2: Dávkovo-objemový histogram (DVH) je mocný nástroj na hodnotenie ožarovacieho plánu. Charakterizuje každý zakreslený 3D objekt (PTV, kritické orgány) - aké dávky obdržia parciálne objemy PTV a kritických orgánov.
Klasické plánovanie - DVH je po výpočte plánu Inverzné plánovanie - hodnoty DVH vopred zadefinujeme
v procese optimalizácie
Optimalizácia – prebieha metódou „pokus-omyl“
Optimalizácia-výpočet dávky-analýza plánu-optimalizácia-výpočet-analýza plánu...
Nová optimalizácia – do kópie posledného plánu

## Slide 3: Zakreslenie liečených objemov a ďalších štruktúr: GTV, CTV, PTV, kritické orgány – rad. onkológ + fyzik Do PTV zabrať len nevyhnutnú časť kritických orgánov (napr. rectum). Pre prekrývajúce sa objemy vytvoriť tzv. „crop“ štruktúry. Pomáha to zlepšiť výsledky optimalizácie. Umožňuje to nová verzia Eclipse. „Crop“ sú nové štruktúry: - objemy PTV2,3 mimo prekrývania s PTV1 - objemy OAR, mimo prekrývania s PTV1,2,3.

## Slide 4
Pôvodné
štruktúry
Crop
štruktúry

## Slide 5
Zakreslenie pomocných „help“ štruktúr
Slúžia na redukciu dávky v zdravých tkanivách
Rôzne stratégie:
pri SIB – na každé PTV1,2,3 najmenej 1 help, ak sú PTV s rôznou dávkou
2-3 helpy pri H&N bez ohľadu na dávku v PTV1,2,3
počas optimalizácie pridávať helpy na „hot spoty“
Dodržiavať zásady : „Objem nezakreslený = objem neliečený
a nešetrený “

## Slide 6
Help štruktúry, postupné pridávanie

## Slide 7: Počiatočné podmienky optimalizácie IMRT, inverzné plánovanie: Predpis liečebnej dávky: vopred počítame s max. počtom frakcií, aj keď v 1.sérii bude menej fr. Napr 28 fr a potom 2-3 fr pridať: plán optimalizovať na 31 frakcií Zadanie ožarovacej techniky: Iba počet ožarovacích polí, uhly gantry a lekárom predpísanú dávku do objemu PTV (1) Dávka, Objem a Skóre – modul optimalizácie Zadať pre každú zakreslenú štruktúru (PTV, OAR, help)

## Slide 8
Dávka je v Gy, objem je v % (100% je celý orgán alebo PTV).
Skóre je pomerné číslo 1-999, ktorým vzájomne "vážime" dôležitosť dosiahnutia zadanej hodnoty Dávka-Objem.
Začíname s malými číslami (100-300), postupne meníme podľa vývoja optimalizácie.
Ak sú vytvorené crop štruktúry, tieto použiť v optimalizácii namiesto pôvodných PTV2,3 a OAR.
Program "silnejšie presadzuje" dosiahnutie hodnôt
Dávka-Objem pre štruktúru s vyšším skóre (čo je často
na úkor ostatných štruktúr a ich hodnôt Dávka-Objem).

## Slide 9
aké hodnoty v Gy pridať k predpísanej dávke do PTV?
hodnoty individuálne alebo vytiahnuť z knižnice?
Stratégia optimalizácie – interaktívny proces
Zadať medzné hodnoty Dávka-Objem (D-V constraints)
Homogenita dávky v PTV počas optimalizácie
„Netlačiť na pílu“. Napr. v miechu ponechať do 43-44 Gy, inak možno nedosiahneme požadovanú homogenitu PTV.
Rectum a iné kritické orgány
Okrem znižovania hodnôt „vpravo“ v DVH (malý V, veľká D), znížiť aj hodnoty v strede DVH (väčší V, menšia D) a tým aj dopady na tkanivá – „endpoints“

## Slide 10
Optimalizácia: PTV, OAR Pridaná štruktúra help1
Pridaná ďalšia štruktúra help2
Záver optimalizácie
SIB H&N (PTV 1,2,3)

## Slide 11
Prekrývanie kritických orgánov s PTV.
Napr. PTV prostaty s močovým mechúrom a rektom.
Sú nutné kompromisy pri optimalizácii D-V týchto štruktúr. Znižovať pravdepodobnosť neskorého poškodenia OAR.
Problém prekrývania dávok PTV1,2,3 pri SIB.
Systém rozoznáva iba číselné hodnoty D-V ale nerozozná,
že D v PTV2,3 je v optimalizácii vyššia ako v PTV1 (chvosty).
V optimalizácii nevidíme, či je poloha „hot spotu“ dávky v prekrývajúcom sa objeme PTV1-PTV2 alebo PTV1-PTV3 alebo len v PTV2,3 a mimo PTV1.
To je slabina optimalizačného algoritmu v TPS systéme.

## Slide 12
Porovnanie optimalizácie:
Pôvodné štruktúry Crop štruktúry

## Slide 13
Dávky v help štruktúrach
Znížiť nielen max. dávky, ale aj ostatné hodnoty D-V,
lebo ide o zdravé tkanivo.
„Dávkové chvosty“ štruktúr (PTV, OAR, help)
v grafe optimalizácie
Prevažne ide o rozhranie štruktúr, zistí sa až pri analýze 3D dávkovej distribúcie.
Pri hodnotení 3D dávkovej distribúcie pozor na OAR v DVH!
Prepočet DVH na rádiobiologicky ekviv. dávku
DVH – len „mechanické čísla“ D-V. Vždy analyzovať, či denná dávka na frakciu neprekročí 2,0 Gy. Ak áno, potom prepočet D na rádiobiologický ekvivalent a porovnať s ref. hodnotami
(QUANTEC alebo aj iní autori)

## Slide 14
DVH – pôvodné PTV, AOR a crop štruktúry

## Slide 15: Štatistika všetkých IMRT techník

## Slide 16: Štatistika liečených pacientov – krk + LU

## Slide 17: Štatistika liečených pacientov – prostata + LU

## Slide 18: Štatistika liečených pacientov – iné lokality

## Slide 19: Štatistika IMRT za rok 2015 (jan.-okt.)

## Slide 20
Záver
Rádioterapia je vždy o kompromise medzi ideálnou hodnotou dávky do nádora a prijateľnou hodnotou dávky do zdravých tkanív, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu zdravia.
Inverzná optimalizácia sa používa iba pre moderné ožarovacie techniky: IMRT, IGRT, RapidArc, atď, na ktoré treba mať moderné lineárne urýchľovače.
S príchodom technológií RapidArc, TrueBeam
sa však mení stratégia optimalizácie plánov,
s prihliadnutím na zvýšenie presnosti nastavenia pacienta, upresnenie dávkovej distribúcie
a s možnosťou ďalšej eskalácie dávky do PTV.

## Slide 21
Ďakujeme za pozornosť